课程名称：暖通综合

本课程重点考查考生对暖通空调工程的基本理论、计算分析方法的掌握程度，能够运用所学的知识对暖通空调制冷设备及系统的特性进行计算分析。

第一部分 空气调节

要求考生掌握空调系统负荷计算原理及方法，空气热湿处理途径及典型空气处理设备的热湿交换特点；熟练掌握常见空调系统的设计、测定调整及运行调节方法；掌握气流组织计算和评价方法；了解消声器的工作原理及特点，掌握消声计算方法，了解防振措施。

第二部分 供热工程及制冷技术

要求考生掌握常见各类热水集中供暖系统的构成、工作原理以及水力计算方法；熟练掌握散热器和辐射板等散热设备的工作原理、布置和选用计算。掌握集中供热系统的构成、工作原理以及水力计算方法；熟练掌握水压图绘制方法；掌握供热系统水力工况和热力工况分析与计算方法；掌握供热调节的方法；了解管网受力和保温计算方法，了解常见热源和热力系统。

要求考生掌握逆卡诺循环、蒸气压缩式制冷理论循环及其改善措施；熟悉对制冷剂的要求、分类和选择原则；熟悉活塞式压缩机的工作原理及性能计算方法；熟悉离心式压缩机的特性曲线和喘振现象；掌握换热设备和节流装置的种类、构造和原理，了解辅助设备的作用和原理；掌握氨系统和氟利昂系统的主要特点；掌握吸收式制冷的基本工作原理与主要设备；了解吸收式制冷的常用工质对。