同等学历加试《水工艺学》科目考试大纲

一、考查目标

要求考生了解水工艺学的一般概念，了解和掌握水工艺学的基本原理及其在工程中的应用，熟悉相关的工艺操作与原理，能够灵活运用所学知识分析和解决问题。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分均为100分，考试时间为2小时

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

混凝、沉淀和澄清、过滤、消毒30%

水厂设计、水的软化、除盐20%

污水物理处理10%

污水活性污泥处理工艺10%

污水的生物脱氮除磷处理工艺20%

污水的生物膜处理法10%

（四）试卷题型结构

1、概念（共20分）

2、简答（共30分）

3、问答（共50分）

三、考查内容及要求

1. 混凝、沉淀和澄清、过滤、消毒

混凝机理、混凝剂投加

平流式沉淀池工艺、斜管沉淀池

滤池冲洗、普通快滤池

氯消毒

2. 水厂设计、水的软化、除盐

水厂工艺流程和处理构筑物选择

离子交换原理及系统

电渗析法、反渗透、超滤

3. 污水物理处理

格栅

沉淀理论

沉砂池

沉淀池

4. 污水活性污泥处理工艺

活性污泥处理工艺的传统工艺

序批式活性污泥工艺

SBR工艺

氧化沟活性污泥

5. 污水的生物脱氮除磷处理工艺

生物脱氮处理工艺

生物除磷处理工艺

同步生物脱氮除磷处理工艺

化学沉淀除磷工艺

6. 污水的生物膜处理法

生物流化床工艺

曝气生物滤池工艺

移动床膜生物工艺

四、考试用具说明

考试需携带的工具：黑色钢笔或圆珠笔，计算器。